## Altimeter
Altimeter correction sheet -- Beech Hill moraine field
Time |  |  |  | Actual | Altimeter | Handheld |  | Drift | Corrected
Hour | Minute | Decimal time | What? | elevation | elevation | GPS elv | Notes | correction | elevation
Nov 17th
9 | 45 | 9.75 | USGS BM 423.6 | 423.6 | 424 |  | Set
10 | 42 | 10.7 | Day 1 parking area |  | 406
12 | 20 | 12.3333 | Day 1 parking area |  | 407
12 | 40 | 12.6667 | 07-NE-001-BH |  | 416 | 418 | Boulder top | -0.81818 | 416.8182
13 | 25 | 13.4167 | 07-NE-002-BH |  | 407 | 412 | Boulder top | -4.9091 | 411.9091
14 | 53 | 14.8833 | 07-NE-003-BH |  | 398 | 413 | Boulder top | -12.9091 | 410.9091
15 | 48 | 15.8 | 07-NE-004-BH |  | 394 | 415 | Boulder top | -17.9091 | 411.9091
16 | 16 | 16.2667 | Day 1 parking area |  | 387
16 | 41 | 16.6833 | USGS BM 423.6 | 423.6 | 401 |  | Close out | -22.7273 | 423.7273
Nov 18th
9 | 42 | 9.7 | USGS BM 423.6 | 423.6 | 424 |  | Set
10 | 30 | 10.5 | 07-NE-005-BH |  | 406 | 410 | Boulder top | -2.6939 | 408.6939
11 | 11 | 11.1833 | 07-NE-006-BH |  | 408 | 402 | Boulder top | -4.9949 | 412.9949
11 | 50 | 11.8333 | 07-NE-007-BH |  | 405 | 421 | Boulder top | -7.1837 | 412.1837
12 | 58 | 12.9667 | USGS BM 423.6 | 423.6 | 413 |  | Close out | -11 | 424
DRIFT CORRECTIONS:
Day 1 drift
Benchmark
Time | Diff | Slope (m/hr)
9.75 | 0
16.6833 | -23 | -3.3173
Parking area
Time | Diff
10.7 | 0
12.3333 | 1 | 0.61224
16 | -19 | -5.4545
Correction line
Slope | -5.4545
Intercept | 68.2727
Plotting data
12 | 2.8182
17 | -24.4545
Day 2 drift
Benchmark
Time | Diff | Slope (m/hr)
9.7 | 0
12.9667 | -11 | -3.3673
Slope | -3.3673
Intercept | 32.6633
Plotting data
9 | 2.3571
14 | -14.4796